## heating time 12h
Power factor | 0.5
Starting temp | 16
12h Heating Curve
Temperature | -10 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5
1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
-2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5
-3 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5
-4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
-5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
-6 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5
-7 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5
-8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
-9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
-10 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5
-11 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5
-12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
-13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
-14 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5
-15 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5
-16 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
-17 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
-18 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12
-19 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12
-20 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
-21 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
-22 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12 | 12
-23 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12 | 12
-24 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12
-25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12
Heating Curve

## heating time 24h
Power factor | 0.5
Starting temp | 16
24h Heating Curve
Temperature | -10 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16
-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16
-2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17
-3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17
-4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18
-5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18
-6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19
-7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19
-8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20
-9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20
-10 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20
-11 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20
-12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20
-13 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20
-14 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20
-15 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20
-16 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20
-17 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20
-18 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20
-19 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20
-20 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20
-21 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20
-22 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20
-23 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20
-24 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
-25 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Heating Curve

## 4h heating periods
Hour | Energy price | 7 | 2 | 3 | 32 | 4 | 5 | 52 | 6
0 | 40
1 | 50
2 | 60
3 |  | 30
4 |  | 50
5 |  |  | 75
6 |  |  | 90
7 |  |  | 120
8 |  |  |  |  | 130
9 |  |  |  | 250
10 |  |  |  | 250
11 |  |  |  | 180
12 |  |  |  |  | 140
13 | [5 empty] | 140
14 | [5 empty] | 190
15 | [5 empty] | 220
16 | [7 empty] | 280
17 | [6 empty] | 300
18 | [6 empty] | 300
19 | [6 empty] | 300
20 | [8 empty] | 250
21 | [8 empty] | 200
22 | [8 empty] | 100
23 | [7 empty] | 80

## 24h heating period
Hour | Energy price | 2
0 |  | 40
1 |  | 50
2 |  | 60
3 |  | 30
4 |  | 50
5 |  | 75
6 |  | 90
7 |  | 120
8 | 130
9 | 250
10 | 250
11 | 180
12 | 140
13 | 140
14 | 190
15 | 220
16 | 280
17 | 300
18 | 300
19 | 300
20 | 250
21 | 200
22 |  | 100
23 |  | 80